## Высоковольтный  трансформатор АСS 131

## Общее назначение

Вырабатывает высокое напряжение (искру)  для воспламенения газообразной горючей смеси  водогрейных котлов, бытовых газовых плит и т.п.

## Технические характеристики

| Напряжение питания | ~22010% В 50 Гц |
| --- | --- |
| Напряжение на выходе | не менее 10 кВ |
| Потребляемая мощность | не более 12 Вт |
| Рабочий температурный диапазон | -40 +85С |

## Габаритные и установочные размеры