АКУСТИКА

Силовой  модуль управления  Pwr3

Паспорт

БКГН.426471.001 ПС

Силовой модуль управления  Pwr3  используется  для управления цепями переменного тока.  Модуль содержит три  независимых  канала. Разъем  Х2 подключается к  контроллеру  статического  ввода-вывода.

Схема  подключения:                                                            Установочные размеры:

Технические характеристики

Напряжение  питания, В                    10…30

Опто-изоляция, В                                3000

Потребляемая мощность, Вт              0,3

Напряжение на нагрузке, В                24-380

Ток нагрузки на один канал, А          10

# Комплектность

Силовой модуль  управления Pwr3        1 шт.

Паспорт                                                     1 шт.

Упаковка                                                   1 шт.

## Свидетельство о приемке

Силовые  модули  управления  Pwr3  БКГН.426471.001  изготовлены и приняты  в соответствии  с  конструкторской  документацией и признаны годными для эксплуатации.

МП 					Начальник   ОТК

личная  подпись                               расшифровка подписи                              дата

## Гарантии  изготовителя

Гарантии  изготовителя 12 месяцев со дня  покупки.

Предприятие  изготовитель:

ЗАО  ПКБ «АКУСТИКА»  620135, г. Екатеринбург, ул. Совхозная,  д. 20

Тел. (343) 372-91-90,  (343) 372-91-61  Email: pkb@acoustics.ru

Web:http//www.acoustics. ru