Опросный лист

(для подготовки коммерческого предложения  по строительству котельной)

| № | Параметры котельной | Содержание, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной (можно выбрать несколько вариантов) | Отопительная Производственно-отопительная |
| 2 | Объем работ | Проектирование Поставка оборудования Монтаж Пусконаладка |
| 3 | Категория котельной | Первая Вторая |
| 4 | Вид строительства | Новое строительство Перевооружение Реконструкция |
| 5 | Количество отопительных контуров |  |
| 6 | Размещение котельной | Отдельно стоящяя Пристроенная Встроенная Крышная |
| 7 | Допустимые габаритные размеры |  |
| 8 | Топливо | Основное: Природный газ, теплотворная способность ___ (давление в газовой магистрали ____кгс/см2) Сжиженный газ теплотворная способность ___ Резервное : есть, нет Аварийное : есть, нет |
| 9 | Распределение тепловой нагрузки: | Максимальная отопление ______Гкал/ч Максимальная вентиляция ______Гкал/ч Максимально-часовая на ГВС ______Гкал/ч Среднечасовая на ГВС за сутки максимального водопотребления ______Гкал/ч Макс. технологическая нагрузка ______Гкал/ч |
| 10 | Параметры теплоносителя | Отопление: Температурный график _____/_____ Давление МПа __________ |
| 11 | Регион |  |
| 12 | Узлы коммерческого учета | Газа Электроэнергии ОВ ГВС ХВС |
| 13 | Узлы технологического учета | Газа Электроэнергии ОВ ГВС ХВС |
| 14 | Объём теплоносителя в контуре | Отопление и вентиляция ______м3 ГВС ______м3 Давление ______ Мпа |
| 15 | Гидравлическое сопротивление | Отопление и вентиляция _____м.вод.ст. ГВС _____ м.вод.ст. |
| 16 | Максимальная высота объекта отопления относительно котельной | ____________м. |
| 17 | Электроснабжение | Ограничения ___________ Автономный источник электроснабжения |
| 18 | Уровень автоматизации | Без постоянного присутствия обсл. персонала С диспетчеризацией Расстояние до пункта диспетчеризации _____м. |
| 19 | Анализ исходной воды | Жесткость общая _______мг.экв/л Жесткость карбонатная _______мг.экв/л Железо _______мг/л Кислород _______мг/л Сухой остаток _______мг/л |
| 20 | Режим подачи исходной воды (давление) |  |
| 21 | Дымовая труба | Использовать существующюю ________ (указать высоту трубы и внутр. диаметр оголовка Проектировать ________ |
| 22 | Данные о заказчике | Организация Контактное лицо Адрес Телефон/факс Е-mail |